Обратная арматура производства ООО «РТМТ».

* выделены поля для обязательного заполнения.

| Наименование параметра |  | Ед. измер. |  | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество* |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип арматуры* |  | – |  | - затвор обратный |  |  |  |  |  |  | - клапан обратный |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр прохода DN* |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление PN* |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544 |  |  |  | - класс А |  |  |  |  |  |  | - класс В |  |  |  |  |  |
| Тип среды* |  | – |  | - вода - пар - нефть - метанол - другая |  |  |  | - жидкие неагрессивные среды - неагрессивный природный газ - агрессивные среды - агрессивные среды, с содержанием сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установки* |  | – |  | - наземная |  |  |  | - подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  | – |  | - в помещении |  |  |  | - на открытом воздухе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение* |  | – |  | - У1 |  |  |  | - ХЛ1 |  |  |  |  |  |  | - Т1 |  |
| Температура окружающей среды* |  | °С |  | min: |  |  |  |  |  | max: |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 |  | баллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Параметры среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория рабочей среды и её группа по ПУЭ |  | – |  | категория |  |  |  |  |  |  | группа |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды* |  | °С |  | min: |  |  |  |  | max: |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление рабочей среды* |  | МПа |  | min: |  |  |  |  | max: |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические примеси |  | – |  | - да |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Присоединение к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу* | – |  | - фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  | - под приварку |  |  |  |  |
| #### если фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение уплотнительных поверхностей магистральных фланцев задвижек по ГОСТ 33259-2015 | – |  | - B - E - F - C - D - K - J - L - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал уплотнительной прокладки | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип уплотнительной прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектовать ответными фланцами | – |  | - да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### если под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры присоединяемой трубы: - по ГОСТ 33259 |  |  |  |  |  | - другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода |  | – |  | сталь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие покрытия усиленного типа |  | – |  | - да |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |
| Если да, то (тип, наименование) |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпусных деталей |  | – |  | сталь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |